Numer rejestru: AiO.272.1.2.V.2026

PRZEDMIAR- łazienka męska B

# Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211310-5  Roboty budowlane w zakresie łazienek

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR

ADRES INWESTORA BRANŻA

WYKONAWCA

Data opracowania

Remont łazienki męskiej w budynku B

97-200 Tomaszów Maz. ul. Św. Antoniego 57/61 ZSP nr 2

Tomaszów Maz ul. Św. Antoniego 57/61 Budowlana

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

| Lp. i Podstawa Opis i wyliczenia j.m. |  | Poszcz. Razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMONT ŁAZIENEK 1 ROBOTY BUDOWLANE 1 KNR 0-29 ’Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m* d.1 0635-01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie analogia przygoto-wanie podłoża pod uszczelnienie z zastosowaniem technologii elastycz-nej mikrozaprawy uszczelniającej 7.76 ¡jj2 |  | 7.76 |  |  |  |
|  |  | RAZEM | ¦ | 7.76 |  |
| 2 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- m2 d.1 0636-01 nia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 12.9 m2 |  | 12.90 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 12.90 |  |
| 3 KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 m d.1 i0638-01 - analogia wykonanie uszczelnienie na styku šciana podłoga 14.9 |  | 14.90 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 14.90 |  |
| 4 Montaż systemowych ścianek sanitarnych z drzwiami szerokošci 0,80 m 2 d.1 wycena in- w systemie ATJ BASIC /Opis wymagań dia systemu: ATJ - Basic to sys-dywidualna tern przestrzennej zabudowy pomieszczeń sanitarnych ściankami działo- wymi wykonanymi z wysokocišnieniowego laminatu COMPACT o gru-bošci 10 mm (PERSTORP) - wspartymi na specjalnych podporach (do-stosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywność konstrukcji zapewniają profile pionowe mocujące płytę bezpośrednio do ścian po-mieszczenia i zwieńczające profile górne łączone również pomiędzy so-bą specjalnie skonstruowanymi łącznikami. Wszystkie elementy systemu (łącznie z wkrętami i zaślepkami) wykonane są z materiałów nie ulegają-cych korozji (aluminium, mosiędz, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne). Podpory regulowane; zamek z możlìwošcią awaryjnego otwarcia i wskaź-nikiem stanu "wolne/zajęte" : zawiasy z pochyloną płaszczyzną ślizgową zapewniają samoczynne zamykanie drzwi./. Dodatkowo dwie przegrody 'pomiędzy pisuarami '1.6*2+0.6*2 |  | 4.40 |  |  |  |
| łRAZEM 4.40 |  |  |  |  |  |
| 5 KNR-W 2- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z 2 d.1 02 2702-01 włókien mineralnych 7.76 m2 |  | 7.76 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 7.76 |  |
| 6 d.1 | KNR 9-09 Okładziny šcienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie me- m2 0405-01 talowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne(obudowy pionów kanalizacyjnych) 0.3”0.3*3 m2 | 0.27 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 0.27 |  |
| 7 KNR-W 2- Licowanie šcian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60 x 60 cm m2 d.1.02 0840-05 na zaprawie klejowej 36.12 m2 |  | 36.12 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 36.12 |  |
| 8 KNR-W 2- IPosadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm m* d.1 02 1111-03 na zaprawie klejowej układane metodą regularną ¦7.76 m2 |  | 7.76 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 7.76 |  |
| 9 KNR-W 4- 'Malowanie ościeżnic m2 d.1 01 1213-01 I1.85 m2 |  | 1.85 |  |  |  |
|  |  | RAZEIfl |  | 1.85 |  |
| 10 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2 d.1 !202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome |  |  |  |  |  |
| 01 7.76 m2 |  | 7.76 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 7.76 |  |
| 11 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2 d.1 202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 02 poz.7 |  | 36.12 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 36.12 |  |
| 12 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w šcianach z cegieł szt. d.1 0322-02 1 ¡Szt. |  | 1.00 |  |  |  |
| RAZEM 1.00 |  |  |  |  |  |
| 13 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (drzwiczki rewi- ¦szt. d.1 0322-02 zyjne) analogia 1 szt. |  | 1.00 |  |  |  |
| RAZEM 1.00 |  |  |  |  |  |

- 2 -

| Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |  | j.m. |  |  | ' Poszcz. | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Montaż luster nad umywalkami poprzez przyklejenie do ściany tafli lustra d.1 kalk. własna w taki sposób aby jego powierzchnia była zlicowana z glazurą ścienną. Wymiary luster 0,6 x 1,2 m 1 |  |  | szt szt |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.00 |
| 15'KNR-W 4- Wynieisie gruzu z I piętra budynku d.1 '01 0106-05 analogia i1.05 |  | m3 m3 |  |  | 1.05 i |  |  |
|  |  |  |  |  | ‹RAZEM |  | 1.05 |
| 16 'Wywiezienie i utylizacja materiałôw z demontażu innych niż metalowe za kpl d.1 kalk. własna pomocą kontenera o pojemności 6 m3 1 kpi |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.00 |
| 2 ROBOTY SANITARNE DEMONT. I POMOCNICZE BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 KNR-W 4- Demontaż demolacyjny rurociągu želiwnego kanalizacyjnego o śr. 50- d.2 02 0229-04 100 mm - na ścianach budynku z.o.2.9. 1.1 |  | im |  |  | 1.10 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.10 |
| 18 KNR-W 4- Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 d.2 !02 0229-05 mm - na ścianach budynku z.o.2.9. 0.5 |  | m |  |  | 050 |  |  |
|  |  |  |  |  | ¦RAZEM |  | 0.50 |
| 19 KNR-W 4- Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm d.2 !02 0214-05 1 |  | szt. szt. |  |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ¦RAZEM |  | 1.00 |
| 20 KNR-W 4- Demontaż demolacyjny podejšcia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50- szt. d.2 02 0232-03 80 mm z.o.2.9. 1 szt. |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.00 |
| 21 KNR-W 4- Demontaż demolacyjny podejšcia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 ’szt. d.2 02 0232-04 mm z.o.2.9. ' 1 szt. |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.00 |
| 22 KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie !m3 d.2 035B-09 cementowej o szer. do 1/4 cegły 0.12 |  |  |  |  | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.12 |
| 23¦KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie m3 d.2!0360-05 cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły 0.1 q3 |  |  |  |  | 0.10 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0.10 |  |
| 24!KNR 7-28 !Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o šrednicy do 150 mm d.2 0203-06 'w ścianach murowanych o grubošci 1/2 ceg. ¦2 |  | otw. |  |  | 2.00 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 02 ,Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o šr. 15-20 mm ¦m 1.2 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.20 |
| 26 KNR 4-02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm d.2 0114-02 0.8 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0.80 |
| 27 KNR 4-02 Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm d.2 0127-02 4 |  | szt. szt. |  |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 4.00 |
| 3 RUROCIĄGI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I C.O. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 KNR-W 2- Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o m d.3 15 0112-02 połączeniach zgrzewanych, na šcianach w budynkach niemieszkalnych 16.8 |  |  |  |  | 16.80 |  |  |
|  |  |  |  | 'RAZEM |  |  | 16.80 |
| 29 KNR-W 2- Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o m d.3 15 0112-01 połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4.8 |  |  |  |  | 4.80 |  |  |
|  |  |  |  | /RAZEM |  |  | 4.80 |

- 3 -

| Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |  |  | j.m. |  |  | Pœzcz. | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 KNR-W 2- Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych d.3 15 0128-01 poz.31 |  |  |  |  | 21.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 21.60 |
| 31 KNR-W 2- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych m d.3 15 0127-01 w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilošČ prób szczelnošci 1 prób. poz.28+poz.29 !m |  |  |  |  | 21.60 |  |  | 1.00 |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | ¦ | 21.60 |
| 4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 KNR 2-15 Montaž rurociągów z PCW o śr. 50 mm na šcianach z łączeniem metodą m d.4 0205-02 wciskową ’8.2 ,m |  |  |  |  | 8.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MZEM |  | 8.20 |
| 33 d.4 | KNR 2-15 ¦Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem meto- m 0205-04 ¦dą wciskową ¦4.6 m |  |  |  | 4.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 4.60 |
| 34 d.4 | KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejšć odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- szt. 0208-03 fikowanego PCW o śr. 50 mm i2 ¦szt. |  |  |  | 2.00 ' |  |  |  |
|  |  |  |  |  | WZEM |  |  | 2.00 |
| 35 d.4 | KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejśč odpływowych z rur i kształtek z nieplasty- 'szt. 0208-05 fikowanego PCW o šr. 110 mm 1 !szt. |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IRAZEM |  |  | 1.00 |
| 36 KNR 2-15 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączo- szt. d.4 0217-02 nych metodą wciskową 1 szt. |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1.00 |
| 37 KNR 2-15/ Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 75-110 mm - analogia d.4 GEBERIT wpusty podłogowe kompletne z syfonem i kratką ze stali nierdzewnej 0306-02 1 |  |  | szt. szt. |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1.00 |
| 5 |  | PRZYBORY I ARMATURA W WĘZŁACH SANITARNYCH |  |  |  |  |  |  |
| 38t KNR-W 2- d.5 15 0233-03 |  | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1 | kpl. kpl. |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ,RAZEM |  |  | 1.00 |
| 39 'KNR-W 2- |  | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym (zawór pisuarowy z opóź- | kpl. |  |  |  |  |  |
| d.5 )15 0234-02 |  | nieniem czasowym chrom) 1 | !kpI. |  | 1.00 |  |  |  |
| 'RAZEM |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 40 KNR 2-15 Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt. d.5 0221-02 1 szt. |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 41 KNR-W 2- Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o šr. nominalnej 15 mm |  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| d.5 15 0137-01 1 |  |  | szt. |  | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 1.00 |
| 6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 KNNR 5 Oprawy świetlõwkowe - analogicznie - lampa 60 x 60 typu LED. Barwa d.6 0511-01 'światła neutralna biała analiza in- dywidualna '2 |  |  | kpl. kpL |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 2.00 |
| 43 Montaż wentylatorów kanałowych o wydajności 100 m3/h w kanałach d.6 wycena in- wentylacyjnych nad sufitem podwieszanym wraz z podłączeniem do ins-dywidualna talacji oswietleniowej. Wentylatory maja załaczaš się wraz z zapaleniem światła w pomieszczeniu łazienki. 1 |  |  | m m |  | 1 00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | iRAZEM |  |  | 1.00 |

-4-